安全鉴定建筑明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑物名称 | 建筑结构（框架或混凝土） | 投入使用时间 | 建筑物近1年内是否经主体结构安全检测 | 建筑面积（㎡） | 是否有图纸 |
| 1 | 西区综合楼 | 5层框架结构 | 1999年 | 否 | 16822 | 纸质 |
| 2 | 东区厂房楼 | 5层框架结构 | 2000年 | 否 | 7799 | 纸质 |
| 3 | 西区旧教学楼 （职培中心） | 5层框架结构 | 1996年 | 否 | 3165 | 纸质 |
| 4 | 西区罪犯舞台 | 2层混合结构 | 2000年 | 否 | 437 | 无 |
| 5 | 临时办公楼 （六层） | 框架结构 | 1996年 | 否 | 1877 | 纸质 |
| 6 | 迎宾楼 （三层） | 框架结构 | 1986年 | 否 | 815 | 纸质 |
| 7 | 所领导办公楼 （二层） | 框架结构 | 1982年 | 否 | 599 | 无 |
| 8 | 宿舍东12栋 （山顶） | 2层混合结构 | 1979年 | 否 | 331 | 无 |
| 9 | 备勤房（北7栋） （现车队） | 2层混合结构 | 1982年 | 否 | 254 | 无 |
| 10 | 指挥中心 | 3层框架结构 | 1998年 | 否 | 962 | 纸质 |
| 11 | 干警食堂 （二层） | 框架结构 | 2002年 | 否 | 1720 | 纸质 |
| 12 | 水电站 | 2层框架结构 | 1992年 | 否 | 231 | 无 |
| 13 | 所大门 | 1层框架结构 | 1998年 | 否 | 121 | 纸质 |
| 14 | 平房（杂物房） | 1层混合结构 |  | 否 | 807 | 无 |
| 15 | 十监区监舍楼 | 4层框架结构 | 2000年 | 否 | 2860 | 电子 |
|  | 东区会见楼 | 3层框架结构 | 1991年 | 否 | 3145 | 电子 |
|  | 合计 |  |  |  | 41945 |  |