**广东省未成年犯管教所西区综合楼信息安防设备安装和迁移服务项目**

竞

价

文

件

**采购编号：GZSW23201HJ4230**

**广州顺为招标采购有限公司**

**2023年12月**

目 录

第一部分:竞价公告……………………………………………01

第二部分:项目需求书…………………………………………04

第三部分:竞价供应商须知……………………………………08

第四部分:合同书格式…………………………………………12

第五部分:报价文件格式………………………………………17

**第一部分**

**竞 价 公 告**

**竞 价 公 告**

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省未成年犯管教所（以下简称“采购人”）的委托就广东省未成年犯管教所西区综合楼信息安防设备安装和迁移服务项目（项目编号：GZSW23201HJ4230）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

1. **竞价需求**

1、项目名称：广东省未成年犯管教所西区综合楼信息安防设备安装和迁移服务项目

2、项目预算：人民币239,988.44元

3、交货地点：广东省未成年犯管教所（采购人指定地点）

4、交货时间：具体进场安装和迁移时间以采购人通知为准，但安装和迁移时间不得超过45个日历天。

**二、合格竞价供应商条件**

1、供应商具备以下规定条件；

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不允许联合体参加竞标，成交人不得分包或转包。

3、存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与竞价。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于报价截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

**三、竞价方式和竞价时间**

1、竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2、报名时间及报名方式：即日起至2023年12月8日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3、竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求，报名不予通过）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书扫描件（格式详见竞价文件第五部分）。

4. 竞价时间：2023年12月11日9:00:00至2023年12月11日12:00:00。

**四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式**

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省未成年犯管教所

采购人地址：广州市白云区石潭路376号

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：[www.gzswbc.com](http://www.gzswbc.com)）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

**五、采购项目联系人姓名和电话**

采购项目联系人姓名：李小姐

采购项目联系人电话：020-83592216-831

广州顺为招标采购有限公司

2023年 12月

**第二部分**

**项 目 需 求 书**

**一、项目概况**

（一）项目名称：广东省未成年犯管教所西区综合楼信息安防设备安装和迁移服务项目；

（二）采购预算：人民币239,988.44元；

**二、项目概况**

**(一)** **项目背景**

西监管区综合楼总面积为16822平方米，框架5层。本项目拟在原有安防系统基础网络上，按照现在功能规划，对现有宇视音视频监控系统、霍尼韦尔紧急报警系统、ITC对讲报警系统、ITC广播及语音对讲系统、基础网络等5个子系统进行改造，通过多媒体监控等技术手段，构建全方位、多层次的安全防范体系，实现与相关部门联动，全面提升监狱安全防范和处置突发事件的能力。

**（二）建设内容及技术参数要求**

（1）本项目服务内容主要包括以下内容：

①综合楼新增12个监控部位的视频监控配套设施的采购、安装及调试（提供包含但不仅限于监控设备、视频接入许可授权、网线、电源线、施工辅材等），并实现与现有运行的视频监控系统进行对接，且实现在现有视频监控系统中主辅码流的自动切换调用；

②利旧使用综合楼现有的51台视频监控设备、24台对讲设备、22台应急报警设备、11台挂墙电视、22台音箱、1台火警控制箱、4台操作台，需拆卸、迁移、安装于综合楼指定位置，并完成调测，并实现与现有视频监控系统、对讲报警系统、应急报警系统、广播及语音对讲系统、智能安防平台等系统的对接和联动；

③综合楼新增2台网络机柜、2台24口交换机、1台48口交换机，并进行安装及调试；

④综合楼新增162个网络信息点安装，实现与现有网络连接并正常通信。

⑤按现在功能室布局，对监控三联操作台、监示器、电视，车间电视，音箱等设施设备移位，配套设施涉及的机房整理，如线缆梳理、对接、标签制作等。

（2）相关设备设施的主要功能、性能参数不得低于下表参数要求:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **数量** |
| **一** | **新增设备** | **品牌** |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 宇视科技 | 1.名称:1080P红外防暴半球网络摄像机2.类别:图像传感器:≥1/2.8英寸Exmor CMOS,有效像素:200万像素或以上,支持机械式日夜转换功能,根据监控环境光线变化自动切换彩色和黑白模式，支持宽动态功能， 宽动态范围3.安装方式:吊装4.其他：需接入原有监控系统 | 台 | 12 |
| 2 | 网络信息点 | 国产 | 1.名称:网络信息点2.类别:RJ-45,白色86方形面板,Cat.6模块，水晶头、理线器及自带防尘盖等 | 个 | 162 |
| 3 | 机柜、机架 | 国产 | 1.名称:网络机柜2.规格: ≥600\*600\*1200mm3.板材厚度：采用优质STCC冷轧钢板，加厚钢化玻璃前门，网孔后门4.机柜承重：结构稳固，静载可达≥800Kg以上 | 台 | 2 |
| 4 | 24口交换机 | 国产 | 1.名称:智能网24口交换机2.功能:24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP 端口 | 台 | 2 |
| 5 | 48口交换机 | 国产 | 1.名称:智能网48口交换机2.功能:48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个AC电源 | 台 | 1 |
| 6 | 双绞线缆 | 国产 | 1.名称:双绞线缆2.规格:六类屏蔽双绞线缆3.敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 12000 |
| 7 | 配线架 | 国产 | 1.名称:24口六类配线架2.规格:金属箱体,1U高度，配24口六类RJ45非屏蔽信息模块 | 个 | 4 |
| 8 | 配线 | 国产 | 1.名称:线槽、线管内敷设2.配线形式:动力线路3.型号:RVV4.规格:2\*1.5mm²5.材质:铜芯 | m | 3000 |
| 9 | 配线 | 国产 | 1.名称:线槽、线管内敷设2.配线形式:动力线路3.型号:RVV4.规格:4\*1mm²5.材质:铜芯 | m | 1200 |
| 10 | 配管 | 国产 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm | m | 500 |
| 11 | 线槽 | 国产 | 1.材质:塑料 2.规格:宽50间以下 3.配置部位:墙上 | m | 100 |
| **二** | **设备迁移部分** |  |  |  |  |
| 12 | 监控摄像设备迁移 |  | 1.原有监控设备拆除安装（利旧）2.型号：宇视半球、枪式摄像机 | 台 | 51 |
| 13 | 对讲设备迁移 |  | 1.原有对讲设备拆除安装（利旧）2.型号：itc对讲报警终端 | 台 | 24 |
| 14 | 报警设备迁移 |  | 1.原有报警设备拆除安装（利旧）2.型号：霍尼韦尔报警按钮及解除报警液晶键盘 | 套 | 22 |
| 15 | 挂墙电视迁移 |  | 1.原有挂墙电视拆除安装（利旧） | 台 | 11 |
| 16 | 音箱迁移 |  | 1.原有音箱拆除安装（利旧） | 台 | 22 |
| 17 | 火警控制箱迁移 |  | 1.原有火警控制箱拆除安装（利旧） | 台 | 1 |
| 18 | 操作台迁移 |  | 1.原有操作台拆除安装（利旧） | 台 | 4 |
| **三** | **网络系统系统联调** |  |  |  |  |
| 19 | 网络系统系统联调 |  | 1.名称:网络系统2.调试新增设备，与原有系统匹配（参照项目背景中原有系统） | 系统 | 1 |

**三、工期要求**

由于各楼层本单位正在进行相关设施改造，各楼层具体进场安装和迁移时间以采购人通知为准，但安装和迁移时间不得超过45个日历天。

**四、质保要求**

1. 本项目涉及的材料、设备、施工等须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的标准、规范的要求，确保工程质量。成交供应商必须确保施工安全、信息安全。
2. 本项目的各种材料必须满足国家相关质量检验标准。如主要设备、材料属于国家强制认证产品目录的产品，并在验收时提供3C认证证书。
3. 本项目中设施设备有指定品牌，按指定品牌响应，没有指定品牌和规格，参数等信息的，供应商应提供不低于或高于同等级别性能、功能参数的设备，且供应商应在响应文件中，载明所提供设备的品牌、规格、型号、性能和功能的主要参数等信息。
4. 变更要求：在项目实施过程需变更的，必须征得采购人的书面同意。
5. 验收要求：严格按照国家行业规定标准以及《广东省监狱管理局信息化建设项目验收管理办法》进行验收。
6. 项目质量保修期：自终验验收合格之日起，供应商对本项目所涉及的新增设备提供一年免费保修期。
7. 在质保期内，成交供应商应无偿提供保养和维修服务，及时排除故障和进行修理，免费更换非人为损坏或不能正常工作的机件，质保期内全部服务费和更换零部件的费用由成交供应商承担。

8. 质保期后，成交供应商应继续提供设备使用运行的技术指导，包括故障排除和零部件供应。

9. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新起算。

**五、报价方式**

本项目报价方式为总价包干，供应商报价不得超过项目预算总金额。供应商必须对所有货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。包括供货、配套设备提供、运输、保管、验收等以及供应商认为必要的其他货物、材料、服务；如果供应商在成交并签署合同后，在供货等工作中出现货物的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

**六、项目支付方式**

1. 合同签订生效后5个工作日内，成交供应商支付合同总金额的3%作为履约保证金，验收合格后，三个月内无息全额退还。
2. 收到履约保证金后，采购人支付成交供应商合同总金额的30%的预付款。
3. 项目实施完成，初步验收合格后，采购人支付成交供应商合同总金额的50%的进度款。
4. 初步验收合格之日起，试运行3个月，系统设施设备均正常运行，成交供应商发起终验申请，终验验收合格后，采购人支付成交供应商合同总金额的20%的尾款。

**七、其他要求**

1. 成交供应商须与采购人签订保密协议。成交供应商严格遵守采购人防疫管理规定以及其他大院管理规定。
2. 成交供应商在安装期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于成交供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，成交供应商应承担由此引发的一切经济损失。

**八、违约责任与赔偿损失**

1．成交供应商交付的货物不符合本合同规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5％的违约金。

2．成交供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金。

3．采购人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金。

4．成交供应商未按本合同约定的期限或采购人要求的期限提供质保服务、解决质量问题的，采购人有权在向成交供应商发出书面通知后直接聘请第三方处理，由此产生的费用均由成交供应商承担。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**第三部分**

**竞价供应商须知**

# 一、竞价文件的澄清

采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

# 二、报价文件

**1. 报价文件的编写**

1. 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。
2. 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

1.3 报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

**2. 报价文件的构成**

2．1 报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2 报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2. 3 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2. 4 其他相关证明材料。

**3. 报价文件的修改和撤回**

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前均可进行报价，报价不可修改和撤回。

# 三、竞价要求

1、本项目有效报价供应商不得少于3家。如果有效报价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入采购人黑名单，三年内不得参与采购人的项目竞价。

3、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，有围标串标行为的供应商将被列入采购人黑名单，三年内不得参与采购人的项目竞价。

4、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

5、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效报价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

# 四、确定成交人办法

1、采用最低价中标法，即按满足采购需求且价格最低的原则推荐3名成交候选人。若最低报价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2、参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

**五、成交服务费**

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的0.5%收取。（不足300元的，按300元收取）

**六、合同签订**

成交人在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

# 七、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

# 八、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

**第四部分**

**合 同 书 格 式**

**注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。**

# 采购合同格式

**合　同　书**

**合同编号：**

**项目名称：广东省未成年犯管教所西区综合楼信息安防设备安装和迁移服务项目**

**签订时间：**

**签订地点：**

**采购合同**

甲方：广东省未成年犯管教所

电话： 　 地址：

乙方：

电话： 地址：

项目名称：广东省未成年犯管教所西区综合楼信息安防设备安装和迁移服务项目

采购编号：

根据《中华人民共和国民法典》之规定经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

**一、合同标的内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **计量单位** | **品牌** | **规格、型号** | **性能和功能** | **备注** |
| 1 | 监控摄像设备 | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 网络信息点 | 162 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 机柜、机架 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 24口交换机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 48口交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 双绞线缆 | 12000 | m |  |  |  |  |
| 7 | 配线架 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 配线 | 3000 | m |  |  |  |  |
| 9 | 配线 | 1200 | m |  |  |  |  |
| 10 | 配管 | 500 | m |  |  |  |  |
| 11 | 线槽 | 100 | m |  |  |  |  |
| 12 | 网络系统系统联调 | 1 | 系统 |  |  |  |  |

**一、合同金额**

合同金额为（大写）：

**二、质保要求**

1. 本项目涉及的材料、设备、施工等须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，确保工程质量。乙方必须确保施工安全、信息安全。
2. 本项目的各种材料必须满足国家相关质量检验标准。如主要设备、材料属于国家强制认证产品目录的产品，并在验收时提供3C认证证书。
3. 本项目中设施设备有指定品牌，按指定品牌响应，没有指定品牌和规格，参数等信息的，供应商应提供不低于或高于同等级别性能、功能参数的设备，且供应商应在响应文件中，载明所提供设备的品牌、规格、型号、性能和功能的主要参数等信息。
4. 变更要求：在项目实施过程需变更的，必须征得甲方的书面同意。
5. 验收要求：严格按照国家行业规定标准以及《广东省监狱管理局信息化建设项目验收管理办法》进行验收。
6. 项目质量保修期：自终验验收合格之日起，乙方对本项目所涉及的新增设备提供一年免费保修期。
7. 在质保期内，乙方应无偿提供保养和维修服务，及时排除故障和进行修理，免费更换非人为损坏或不能正常工作的机件，质保期内全部服务费和更换零部件的费用由乙方承担。

8. 质保期后，成交供应商应继续提供设备使用运行的技术指导，包括故障排除和零部件供应。

9. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新起算。

**三、交货时间**

由于各楼层本单位正在进行相关设施改造，各楼层具体进场安装和迁移时间以甲方通知为准，但安装和迁移时间不得超过45个日历天。

**四、付款方式**

1. 合同签订生效后5个工作日内，乙方支付合同总金额的3%作为履约保证金，验收合格后，三个月内无息全额退还。
2. 收到履约保证金后，甲方支付成交供应商合同总金额的30%的预付款。
3. 项目实施完成，初步验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的50%的进度款。

4. 初步验收合格之日起，试运行3个月，系统设施设备均正常运行，乙方发起终验申请，终验验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的20%的尾款。

**五、其他要求**

1. 乙方需与甲方签订保密协议。乙方严格遵守甲方防疫管理规定以及其他大院管理规定。

2. 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

**六、违约责任与赔偿损失**

1．乙方交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5％的违约金。

2．乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金。

3．甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4．乙方未按本合同约定的期限或甲方要求的期限提供质保服务、解决质量问题的，甲方有权在向乙方发出书面通知后直接聘请第三方处理，由此产生的费用均由乙方承担。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**七、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**八、争议解决**

合同执行过程中发生的任何争议，双方应友好协商。如双方不能通过友好协商解决，任何一方有权向甲方所在地法院起诉，按相关法律法规处理。

**九、税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十、其它**

1．本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权解除本合同。

**十一、合同生效**

1．本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2．本合同正本一式肆份，具有同等法律效力。

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

**代表： 代表：**

签订地点：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

**第五部分**

**报 价 文 件 格 式**

**1．报****价表格式**

**1.1报价总表**

**报价总表**

[货币单位：人民币元]

竞价供应商名称： 采购编号：GZSW23201HJ4230

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **报价总价（元）** | **备注** |
| 1 | 广东省未成年犯管教所西区综合楼信息安防设备安装和迁移服务项目 | 大写：人民币 元小写：¥ 元 |  |

注：

1.本项目(不接受)单个或部分物品报价，供应商需对清单中的所有物资进行总价报价。报价总价不能超出项目预算，否则将按无效报价处理。

2.报价包括供货、配套设备提供、运输、保管、验收等以及供应商认为必要的其他货物、材料、服务各项税费及不可预见费用等一切费用在内。

竞价供应商名称（公章）：

日 期：

**1.2报价明细表**

**报价明细表**（格式可自定）

[货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **计量单位** | **品牌** | **规格、型号** | **性能和功能** | **备注** |
| 1 | 监控摄像设备 | 12 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 网络信息点 | 162 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 机柜、机架 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 24口交换机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 48口交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 双绞线缆 | 12000 | m |  |  |  |  |
| 7 | 配线架 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 配线 | 3000 | m |  |  |  |  |
| 9 | 配线 | 1200 | m |  |  |  |  |
| 10 | 配管 | 500 | m |  |  |  |  |
| 11 | 线槽 | 100 | m |  |  |  |  |
| 12 | 网络系统系统联调 | 1 | 系统 |  |  |  |  |
| 总金额 | 人民币 |

注：1、此表为《报价总表》的报价明细表。报价总价不能超出项目预算，否则将按无效报价处理。2、供应商须严格按照产品清单中产品要求供货、配套设备提供、运输、保管、验收等以及供应商认为必要的其他货物、材料、服务进行报价，如未按要求进行报价，其报价将按无效报价处理。

3、供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

日 期：

**2. 报价承诺函格式**

**报 价 承 诺 函**

**致：广东省未成年犯管教所**

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省未成年犯管教所西区综合楼信息安防设备安装和迁移服务项目》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目的供货和服务能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

2.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

3. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

4．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。 6. 我方符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

7.我方不是联合体参加竞标，并承诺如获得成交，不将项目分包或转包；

8.我方与其他参与本项目的供应商不存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

联系电话：

传真：

日 期：

**3.相关证明文件**

#### 3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

**（1）法定代表人/负责人资格证明书**

致：**广州顺为招标采购有限公司**

 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件**。**

  **(请供应商务必提供本附件)**

法定代表人身份证**（正反面）**复印件

**（2）法定代表人/负责人授权委托书**

致：**广州顺为招标采购有限公司**

兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

 。

授权单位： （盖章） 法定代表人：  **（签名或盖私章）**

有效期限：至 年 月 日（自报价截止之日起不少于 60 天）。 签发日期： 年 月 日

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

 联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件**。**

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证**（正反面）**复印件