广东省未成年犯管教所（白云监狱）

不锈钢饮水机采购项目

竞

价

文

件

采购编号：GZSW24201HJ4260

广州顺为招标采购有限公司

2024年12月

目   录

第一部分:竞价公告……………………………………………1

第二部分:项目需求书…………………………………………4

第三部分:竞价供应商须知……………………………………10

第四部分:合同书格式…………………………………………14

第五部分:报价文件格式………………………………………20

第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省未成年犯管教所（以下简称“采购人”）的委托就广东省未成年犯管教所（白云监狱）不锈钢饮水机采购项目（项目编号：GZSW24201HJ4260）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

一、竞价需求

1、竞价内容：广东省未成年犯管教所（白云监狱）不锈钢饮水机采购项目。

2、采购预算：人民币196,000.00元。

3、交货时间：合同签订10个工作日内，并按时完成全部货物的供货、安装及调试工作。

4、交货地点：采购单位指定地点。

二、合格报价供应商条件

1、供应商具备以下规定条件；

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不允许联合体参加竞标，成交人不得分包或转包。

3、存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与竞价。

三、竞价方式和竞价时间

1、竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2、报名时间及报名方式：即日起至2024年12月20日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3、竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求，报名不予通过）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书扫描件（格式详见竞价文件第五部分）。

4、竞价时间：2024年12月21日10:00至2024年12月21日11:00。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省未成年犯管教所

采购人地址：广州市白云区石潭路376号

联系电话：020-86416567

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：余小姐

采购项目联系人电话：020-83592216-841

电子交易平台：020-83592216

广州顺为招标采购有限公司

2024年12月

第二部分

项 目 需 求 书

注：供应商须完全响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，用户需求书中凡标有“★”的地方为关键的指标要求，须按要求提供证明材料，否则按无效报价处理。

一、项目概况

本项目是广东省未成年犯管教所（白云监狱）罪犯纯水开水可调温饮水一体机采购，主要为罪犯提供安全卫生健康饮用水。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4龙头碧丽JO-4E饮水机 | 20 | 台 | 需满足本项目的安装要求 |
| 2 | 安装辅料包括漏电保护开关、三通球阀、PPR水管（含接头）、UPVC下排水管（含接头）、电线电缆等 | 1 | 批 | 需满足本项目的安装要求 |
| 3 | 安装及施工 | 1 | 项 | 需满足本项目的安装要求 |

三、技术参数及功能要求

| 不锈钢商用饮水设备 |  |
| --- | --- |
| 品牌： 碧丽 | 型号：JO-4E |
| 龙头形式：四温（70℃可调） | 尺寸：125*39*110CM |
| 产地： 广东 | 功率：4500W |
| 电源：220V 50HZ | 开水40L/H |
| 容量：≥30L， | 温开水250L/H |
| 1.加热内胆容量：≥30升 2.功率，电源：≥3KW，220V/50HZ；防护等级≥IP44； 3.出水方式：四温（温度可调），旋钮龙头取水； 4.外形尺寸（mm）：1245×395×1050（±5%）； 5.不低于3级过滤：PP棉+PP复合活性炭+PP复合活性炭，净水流量≥180L/h，额定总净水量≥6000L 6.发热管采用800L不锈钢，提供材质检测报告（网上可查，提供网页查询网址截图或二维码查询）； 7.采用智能滤芯识别、监测技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 8.智能技术：温控采用电子温控技术，控温更精确；采用智能电脑芯片智能控制，设有定时开关机；液晶中文显示屏，显示包含：滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能；水不开不出水；饮水机具有防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏水、防漏电等7重安全防护； 9.温开水安全要求：采用热交换器技术，内外管必须采用304不锈钢材质；具有温开水功能，温开水不得冷热水混合10.加热安全要求：采用常压式液体加热技术，防止热胆爆裂； 11.活性炭滤芯具有阻垢功能，有效防止生成水垢，保障水质卫生安全 ★12.节能要求：产品通过中国节能产品认证（签订合同时提供投标产品型号一致的节能产品认证复印件）；（报价时提供承诺函，如不提供则按无效报价处理） 13.食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2023、GB4806.9-2023、GB4806.11-2016要求保证出水安全。； 14.环保要求：整机符合GB/T26572-2011,GB/T39560.301-2020.GB/T 39560.4-2021,GB/T39560.5-2021.GB/T39560.6-2020,GB/T39560.701-2020,GB/T39560.702-2021要求。； |  |

★成交后，成交供应商在签订合同时需要提供本项目产品的原厂授权和一年质保函原件（报价时提供承诺函，如不提供则按无效报价处理）。。

四、商务需求（合同主要条款）

（一）供货要求

1、合同签订：成交通知书发出后在通知书规定时间完成合同签订工作。

2、交货时间：合同签订10个工作日内，并按时完成全部货物的供货、安装及调试工作。

3、交货地点：采购人指定地点。

（二）检测验收

货物验收：本项目完工后，经有关部门按设备验收标准检验合格，采购人方能组织验收并填写“合格验收单”，并完成货物所有权的移交工作。

1、质量验收标准：竞价文件规定部分，按竞价文件规定要求验收，竞价文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

2、供应商应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

3、成交供应商应选派专业人员到采购人指定地点，对提供的货物在有关技术人员配合下对所有货物逐个进行查验，并对设备的性能进行实验和验收。验收人员逐个验收后填写验收报告。

五、售后服务

（一）质保期（一年）

质保期：对竞价文件中规定的所有产品通过最终验收合格次日起计至少一年的质量保证期，厂家质保期超过一年的，按厂家质保执行，在此期间，因材料不良、施工质量不良而产生的货物损坏或不能正常使用，成交供应商应包修、包换、包退。

（二）故障响应

对采购人的服务通知，供应商在接报后 4小时内响应， 8小时内到达现场， 24 小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

六、履约保证金及付款方式

履约保证金：成交供应商在签订合同后5个工作日内根据采购合同总额交纳5%的履约保证金。验收合格3个月后由成交供应商提出申请，采购人一次性无息退还履约保证金。

付款方式：货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的100%。成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：1.合同；2.成交供应商开具的正式发票、付款申请；3.验收资料（加盖采购人公章）。

七、质量要求

★（一）供应商签订合同时提供与采购人要求的产品品牌、型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，（报价时提供承诺函，如不提供则按无效报价处理）。

★（二）供应商签订合同时提供采购人要求的产品各级滤芯PP棉滤芯、活性炭滤芯、PP棉活性炭棒复合滤芯、反渗透滤芯、内胆、热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，（报价时提供承诺函，如不提供则按无效报价处理）。

- 产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准，以及本项目竞价文件的质量要求、技术指标与出厂标准。货物制造质量出现问题，成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用均已包含在报价中。

- 成交供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。全部货物送到采购人指定场地后，如发现与供货合同条款不符的货物，采购人提出异议，成交供应商应更换。

- 供应商所投报的货物是成套完整，在项目需求中未列明但属于设备运行的所需配件要一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，供应商应按要求提供。

货物的所有权及相应权益归属采购人。未经采购人许可，成交供应商不得以任何形式侵犯其所有权，否则，采购人有权依法追究其法律责任，并要求成交供应商赔偿因此造成的采购人损失（包括但不限于物质损失、名誉损失）。成交供应商应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。整个项目实施过程不得出现有广告嫌疑或与本项目无关的标识内容。

八、其他要求

（一）供应商报价包括项目采购清单所有设备及安装设备所需辅材。

（二）供应商应配齐设备安装所需配件、安装架、紧固件、地漏、工具、耗材、电线、开关、插头、线管、水管，所需费用均已包含在报价中。

（三）所有设备相关的管线接驳、因设备安装导致的设施修复和水电安装的配合所需费用均已包含在报价中。

（四）项目所有设备供货、运输、保管、拉线、安装（含钻孔、地漏安装）、调试、高空作业、安全措施、垃圾清理、验收、售后服务、质保服务、培训服务、保险、税金费用均已包含在报价中；本项目产生的所需一切费用均已包含在报价中。

（五）供应商根据电器设备安装国家标准规范制定项目实施方案。项目实施方案需遵守GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB 4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》等国家相关法律法规、相关制度、国家标准、行业标准。国家、行业和上级主管部门如有新的法律法规、相关制度及标准则按照新的执行。

（六）成交供应商在项目实施前，应提交完善、可行的项目实施方案。项目实施方案包括但不限于以下内容：实施人员（组织架构、安装人员资质资料）、项目进度（供货、安装、调试时间安排）、设备技术资料（合格证、检测报告、操作规程）、安全保障措施（电气安全、高空作业、消防）等。

★（七）本项目设备安装要求由成交供应商进行实施，不得转包；成交供应商要严格按国家、行业相关规范组织项目实施；项目实施过程中（供货、运输、保管、安装、调试、验收、维保）一切安全责任事故由成交供应商承担。（报价时提供承诺函，如不提供则按无效报价处理）。

（八）成交供应商要做好质量保证、环境影响、安全生产、售后服务等内控管理，成交供应商或产品制造商应具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以确保成交供应商或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

（九）施工中尽量减少对原有墙体、地面、顶面的破坏，施工完毕修复原有设施，恢复墙体、地面、顶面原貌。布管线原则上按横平竖直套管布线。特殊情况（如需要走明线的）需征求采购人同意，套管后方可施工布线。

第三部分

竞价供应商须知

# 一、竞价文件的澄清

采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

- 二、报价文件

1.   报价文件的编写

- 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

- 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

1.3    报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

2.   报价文件的构成

2．1    报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2    报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2. 3    相关证明文件（参见竞价文件第五部分报价文件格式）。

3.  报价文件的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前进行报价，报价不可修改和撤回。

- 三、竞价要求

1、本项目有效竞价供应商不得少于3家。如果有效竞价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

3、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，1年内不得参与采购人的项目竞价。

4、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法定代表人名下所有公司将被列入采购人黑名单，3年内不得参与采购人的项目竞价。

5、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价（或低于最低限价）或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有竞价供应商落款的报价文件必须加盖竞价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

6、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效竞价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

- 四、确定成交人办法

1.采用最低价中标法，即按满足采购需求且价格最低的原则推荐3名成交候选人。若最低报价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2、参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交服务费

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的0.9%收取。

六、合同签订

成交人在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

- 七、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

- 八、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

九、结果公示期限及异议受理

1．公示期限：自竞价结果公告发布之日起1个工作日。

2．供应商如对竞价结果有异议的，应在结果公示期限结束之日起3个工作日内以书面形式向代理机构提出，逾期或未按照要求提交的，将依法不予受理。

第四部分

合 同 书 格 式

（本合同条款仅供参考，具体以双方实际签订时协商为准）

广东省未成年犯管教所（白云监狱）

不锈钢饮水机采购项目

合

同

书

项目名称：广东省未成年犯管教所（白云监狱）不锈钢饮水机采购项目

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○二四年   月     日

甲方： 广东省未成年犯管教所（采购人名称）

乙方：                    （成交人名称）

根据广东省未成年犯管教所（白云监狱）不锈钢饮水机采购项目（采购编号：GZSW24201HJ4260）的网上竞价结果，按照《中华人民共和国民法典（合同编）》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同标的

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4龙头碧丽JO-4E饮水机 | 20 | 台 |  |
| 2 | 安装辅料包括漏电保护开关、三通球阀、PPR水管（含接头）、UPVC下排水管（含接头）、电线电缆等 | 1 | 批 |  |
| 3 | 安装及施工 | 1 | 项 |  |

二、合同金额

人民币约         元整（￥             元）。

三、商务需求（合同主要条款）

（一）供货要求

1、合同签订：成交通知书发出后在通知书规定时间完成合同签订工作。

2、交货时间：合同签订10个工作日内，并按时完成全部货物的供货、安装及调试工作。

3、交货地点：甲方指定地点。

（二）检测验收

货物验收：本项目完工后，经有关部门按设备验收标准检验合格，甲方方能组织验收并填写“合格验收单”，并完成货物所有权的移交工作。

1、质量验收标准：竞价文件规定部分，按竞价文件规定要求验收，竞价文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

2、乙方应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

3、乙方应选派专业人员到甲方指定地点，对提供的货物在有关技术人员配合下对所有货物逐个进行查验，并对设备的性能进行实验和验收。验收人员逐个验收后填写验收报告。

四、售后服务

（一）质保期（一年）

质保期：对竞价文件中规定的所有产品通过最终验收合格次日起计至少一年的质量保证期，厂家质保期超过一年的，按厂家质保执行，在此期间，因材料不良、施工质量不良而产生的货物损坏或不能正常使用，乙方应包修、包换、包退。

（二）故障响应

对甲方的服务通知，乙方在接报后 4小时内响应， 8小时内到达现场， 24 小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

五、履约保证金及付款方式

履约保证金：乙方在签订合同后5个工作日内根据采购合同总额交纳5%的履约保证金。验收合格3个月后由乙方提出申请，甲方一次性无息退还履约保证金。

付款方式：货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的100%。乙方凭以下有效文件与甲方结算：1.合同；2.乙方开具的正式发票、付款申请；3.验收资料（加盖甲方公章）。

六、质量要求

（一）乙方提供与甲方要求的产品品牌、型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件。

（二）乙方提供甲方要求的产品各级滤芯PP棉滤芯、活性炭滤芯、PP棉活性炭棒复合滤芯、反渗透滤芯、内胆、热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件。

（三）产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准，以及本项目竞价文件的质量要求、技术指标与出厂标准。货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用均已包含在报价中。

（四）乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。全部货物送到甲方指定场地后，如发现与供货合同条款不符的货物，甲方提出异议，乙方应更换。

（五）乙方所投报的货物是成套完整，在项目需求中未列明但属于设备运行的所需配件要一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，乙方应按要求提供。

（六）货物的所有权及相应权益归属甲方。未经甲方许可，乙方不得以任何形式侵犯其所有权，否则，甲方有权依法追究其法律责任，并要求乙方赔偿因此造成的甲方损失（包括但不限于物质损失、名誉损失）。乙方应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。整个项目实施过程不得出现有广告嫌疑或与本项目无关的标识内容。

七、其他要求

（一）乙方报价包括项目采购清单所有设备及安装设备所需辅材。

（二）乙方应配齐设备安装所需配件、安装架、紧固件、地漏、工具、耗材、电线、开关、插头、线管、水管，所需费用均已包含在报价中。

（三）所有设备相关的管线接驳、因设备安装导致的设施修复和水电安装的配合所需费用均已包含在报价中。

（四）项目所有设备供货、运输、保管、拉线、安装（含钻孔、地漏安装）、调试、高空作业、安全措施、垃圾清理、验收、售后服务、质保服务、培训服务、保险、税金费用均已包含在报价中；本项目产生的所需一切费用均已包含在报价中。

（五）乙方根据电器设备安装国家标准规范制定项目实施方案。项目实施方案需遵守GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB 4706.36-2014《家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求》等国家相关法律法规、相关制度、国家标准、行业标准。国家、行业和上级主管部门如有新的法律法规、相关制度及标准则按照新的执行。

（六）乙方在项目实施前，应提交完善、可行的项目实施方案。项目实施方案包括但不限于以下内容：实施人员（组织架构、安装人员资质资料）、项目进度（供货、安装、调试时间安排）、设备技术资料（合格证、检测报告、操作规程）、安全保障措施（电气安全、高空作业、消防）等。

（七）本项目设备安装要求由乙方进行实施，不得转包；乙方要严格按国家、行业相关规范组织项目实施；项目实施过程中（供货、运输、保管、安装、调试、验收、维保）一切安全责任事故由乙方承担。

（八）乙方要做好质量保证、环境影响、安全生产、售后服务等内控管理，乙方或产品制造商应具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以确保乙方或产品制造商具有对生产经营全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。

（九）施工中尽量减少对原有墙体、地面、顶面的破坏，施工完毕修复原有设施，恢复墙体、地面、顶面原貌。布管线原则上按横平竖直套管布线。特殊情况（如需要走明线的）需征求甲方同意，套管后方可施工布线。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的货物或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。

甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿:

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、 其它

1.本合同所有附件、竞价文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、 合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方：广东省未成年犯管教所   乙方：

签约代表：                                      签约代表：

地址：                                          地址：

电话：　　　                                    电话：

签约日期：2024年   月   日                      签约日期：2024年    月    日

开户行：

账号：

第五部分

报 价 文 件 格 式

1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[价格单位：（人民币）元]

响应供应商名称：                                          采购项目编号： GZSW24201HJ4260

| 序号 | 采购内容 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省未成年犯管教所（白云监狱）不锈钢饮水机采购项目 | 大写： 元 小写： 元 |  |

注：

1、本项目为人民币报价，总价包干。报价总价不能超出项目预算，否则将按无效报价处理。

2、报价包括项目采购清单所有设备及安装设备所需辅材。

3、供应商应配齐设备安装所需配件、安装架、紧固件、地漏、工具、耗材、电线、开关、插头、线管、水管，所需费用均已包含在报价中。

4、所有设备相关的管线接驳、因设备安装导致的设施修复和水电安装的配合所需费用均已包含在报价中。

5、项目所有设备供货、运输、保管、拉线、安装（含钻孔、地漏安装）、调试、高空作业、安全措施、垃圾清理、验收、售后服务、质保服务、培训服务、保险、税金费用均已包含在报价中；本项目产生的所需一切费用均已包含在报价中。

6、供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2报价明细表

报价明细表（格式可自定）

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4龙头碧丽JO-4E饮水机 | 20 | 台 |  |
| 2 | 安装辅料包括漏电保护开关、三通球阀、PPR水管（含接头）、UPVC下排水管（含接头）、电线电缆等 | 1 | 批 |  |
| 3 | 安装及施工 | 1 | 项 |  |

注：1、此表为《报价总表》的报价明细表。

- 供应商须严格按照采购清单中设备要求的品牌、规格型号进行报价，如未按要求进行报价，其报价将按无效报价处理。

- 供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

2. 报价承诺函格式

2.1报 价 承 诺 函

报 价 承 诺 函

致：广东省未成年犯管教所

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省未成年犯管教所（白云监狱）不锈钢饮水机采购项目》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目的服务能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

2.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

3. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

4．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

6. 我方符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

7.我方不是联合体参加竞标，并承诺如获得成交，不将项目分包或转包；

8.我方与其他参与本项目的供应商不存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

联系电话：

传真：

日 期：

3.相关证明文件

- 3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

3.2供应商需提供的其他相关材料，如不提供则按无效报价处理。

1.营业执照扫描件；

2.响应承诺函。

3.供应商认为需要提供的其他相关材料。

4.响应承诺函（如不提供则按无效报价处理）

承诺函

致：广州顺为招标采购有限公司/广东省未成年犯管教所（白云监狱）

我司承诺

1.本项目设备安装要求由我司进行实施，不得转包；我司严格按国家、行业相关规范组织项目实施；项目实施过程中（供货、运输、保管、安装、调试、验收、维保）一切安全责任事故由我司承担。

2.签订合同时提供与采购人要求的产品品牌、型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件。

3.签订合同时提供采购人要求的产品各级滤芯PP棉滤芯、活性炭滤芯、PP棉活性炭棒复合滤芯、反渗透滤芯、内胆、热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件。

4. 成交后，成交供应商在签订合同时需要提供本项目产品的原厂授权和一年质保函原件

5.签订合同时提供投标产品型号一致的节能产品认证复印件。

如有虚假响应，我司自愿放弃参与本项目的采购活动，并承担采购活动规定的一切法律责任。

特此承诺。

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日